惠州开放大学校史馆建设项目装修

工程询价函

报 价 文 件

报价单位：

2024年  月  日

目  录

一、报价书……………………………………………………………………1

二、惠州开放大学校史馆建设项目装修工程报价清单……………………2

三、进驻广东政府采购智慧云平台截图……………………………………3

四、报价单位营业执照复印件………………………………………………4

报 价 书

惠州开放大学总务处：

- 根据贵单位《惠州开放大学校史馆建设项目装修工程询价函》，经研究，我单位接受该项目询价，并愿意按《惠州开放大学校史馆建设项目装修工程询价函》要求进行报价，依据国家相关规定计算，我单位对该装修工程施工服务报价（总价包干）为        元（大写：          整），同意按双方合同约定组织实施服务工作。

我方在此声明，所递交的报价书及有关资料内容完整、真实和准确。

报价单位：                   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

联系电话：

电子邮箱：               日期： 2024年   月   日

惠州开放大学校史馆建设项目装修工程报价清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 参数 | 价单 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础装修（总面积171M2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原结构墙体 | M2 | 15.0 | 人工打拆，搬运。 |  |  |
| 2 | 拆除天花 | M2 | 171.0 | 人工打拆，搬运。 |  |  |
| 3 | 序厅天花造型吊顶 | M2 | 17.8 | 轻钢龙骨，9厘阻燃板打底，10厘石膏板封面，面刷乳胶漆。 |  |  |
| 4 | 天花走边吊顶 | M | 95.0 | 轻钢龙骨，9厘阻燃板打底，10厘石膏板封面，面刷乳胶漆。 |  |  |
| 5 | 天花铝方通吊顶 | M2 | 97.0 | 铝型材冷扎成型封口烤漆 |  |  |
| 6 | 地面铺地毯 | M2 | 152.0 | 地面自流平铺地胶 |  |  |
| 7 | 造型展墙制作安装 | M2 | 332.0 | 轻钢龙骨，9厘阻燃板打底，10厘石膏板封面， |  |  |
| 8 | 墙面天花乳胶漆 | m² | 520.0 | 墙面天花乳胶漆底三遍面二遍 |  |  |
| 9 | 不锈钢地脚线 | M | 82.0 | 1.0黑色不锈钢地脚线（折弯长度10mm） |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 0.0 |

报价单位进驻广东政府采购智慧云平台截图

报价单位营业执照复印件